| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ |
| --- |
| Контактная информация: |
| Наименование организации (ИНН): |
| Адрес: |
| ФИО: |
| Должность: |
| Тел./Факс и e-mail: |
| Наименование объекта: |
| Характеристики управляемых насосных агрегатов: Общее кол-во насосов (кол-во рабочих/резервных насосов)____________________________________________________ Марка и артикул насосных агрегатов ______________________________________________________________________ Максимальная мощность электродвигателей насосов, кВт ____________________________________________________ Номинальный ток электродвигателей, А ___________________________________________________________________ Перечень датчиков встроенных в насос ____________________________________________________________________ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: - поддержание (повышение) давления - поддержание (повышение) давления для скважинных насосов - циркуляция - заполнение емкостей и резервуаров - дренаж, водоотведение, канализация |  |
| СПОСОБ ПУСКА: - частотное регулирование - расстояние от шкафа до насосного агрегата м - устройство плавного пуска - от сети (прямой пуск) КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПАРАМЕТР: - контроль давления (4-20 мА) - диапазон измерения бар - контроль "сухого хода" (реле "сухого хода", реле протока, ЭКМ, датчик уровня и т.д.) - контроль уровня - дискретный тип сигнала - количество уровней шт. - аналоговый тип сигнала (4-20 мА) Характеристики сетевого питания: |
|  | - Наличие АВР |
|  | - 3х380, 50Гц |
|  | - Иное____________________________________________________________________________________________ |
| Климатическое исполнение: |
|  | - Внутреннее УХЛ4, IP21 (Токр=0..40С) - Внутреннее УХЛ1, IP21 (Токр=-30..40С) - Иное____________________________________________________________________________________________ |
| Дополнительно: |
|  | - вольтметр на вводе |
|  | - амперметр на каждый насос |
|  | - счетчик моточасов на каждый насос |
|  | - GSM/SMS-оповещение |
|  | - GPRS диспетчеризаци |
|  | - операторская панель |
| - управление задвижками - тип задвижки шт. - вывод звуковой / световой сигнализации - вход внешней блокировки - дополнительное охлаждение (IP 54) |

Дата заявки:___________________    				       Подпись:_________________________________

М.П.